http://www.monetka.ru Согласовано ______________________ «____»____________ 2020 г.

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МОНЕТКА»

620100, Екатеринбург, Сибирский тракт, дом 12, строение 5

Телефон: (343) 216 19 70    Факс: (343) 216 19 72

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций.

в магазинах ТС «Монетка» по РБ

Заказчик:  ООО «Элемент-Трейд»

Разработал:

Инженер по эксплуатации региона РБ формат «Дискаунтер»                                                                     «            »_               	2020 г.

Нуриев А.Г.

- Общие данные.

Ремонт (далее по тексту - Работы) ремонт/замена металлопластиковых стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций дверей, в магазинах ТС «Монетка», по РБ и указанных в Приложениях к настоящему Техническому заданию:

- Приложение №1 - Список объектов;

- Приложение №2 - Список часто используемых запасных частей для металлопластиковых стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций.

- Приложение №3 –    Бланк Акта Выполненных Работ.

- Цели работ.

Содержание стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций в исправном состоянии.

2.1 Замена аварийного остекления.

2.2 Выполнить демонтаж аварийного остекления (стеклопакет, витраж, окно)

2.3 Выполнить монтаж остекления согласно размера, стеклопакет до 32 мм, наружное стекло 6мм, установить броне плёнку класс защиты А1 (стеклопакет, витраж, окно)

2. 4 Замена аварийных входных групп.

2.5 Демонтаж аварийного наружного дверного блока главного входа,

2.6 Выполнить монтаж наружного дверного блока согласно размерам, материал теплый алюминиевый профиль, цвет  RAL2000, установить усиленные петли на рабочей створке  в количестве 3 шт., RAL2000, вторая створка    верх  дверей – двойной стеклопакет, низ дверей – сэндвич-панель, облицованная металлическим листом с двух сторон в цвет двери с усилением и разделителем  для предотвращения вандализма, установить доводчик дверной  Dorma TS 77 EN 4 (либо аналог) на рабочую створку, установить  ручки дверей (RAL2000), установить замок типа «Abloy или Kalekillit» (или аналоги) с выдвижным ригелем с цилиндровым механизмом (личинкой) рекомендуемой марки «Apecs»30/40 (либо аналог) c 5-ю ключами.

2.7 Установить броне плёнку класс защиты А1 на стеклопакет.

2.8 При необходимости выполнить контур усиления дверного проема.

2.9 Убрать и вывезти мусор после выполнения работ.

- Исходные данные, предоставляемые Заказчиком.

  - Настоящее Техническое задание;

- Порядок ремонта металлопластиковых стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций.

  - После каждого ремонта, составляется АКТ в 2-х экземплярах, в котором указаны проведенные виды работ и список установленных (Замененных) элементом, изделий.   (Приложение №3):

- Порядок согласования ремонта и аварийных выездов осуществляется по следующему регламенту.

  - Заказчик подает Заявку, Подрядчику посредством электронной почты, который будет прописан в договоре и/или посредством телефонной связи.

  - Заказчик, перед подачей заявки, выявляет неисправности и передает информацию подрядчику, для дальнейшего формирования необходимых запасных частей. Стоимость зап/частей для ремонта предварительно согласовываются с заказчиком.

  - В случае если не представляется возможным:

- выявить неисправности

- определить необходимые запасные части для ремонта силами Заказчика

Подрядчик выезжает на объект для ремонта не позднее 24 часов следующего дня.

По результатам акта выявленных дефектов, Подрядчик направляет смету на ремонт уполномоченному представителю Заказчика (инициатору заявки);

  - - уполномоченный представитель Заказчика согласовывает смету;

  - - в течение 48 часов с момента согласования сметы, Подрядчик производит ремонт металлопластиковых стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций, в

соответствии с согласованной сметой (за исключением сроков поставки запчастей, но не более 14 календарных дней).

  - Все дополнительные затраты предварительно согласовываются с заказчиком.

- Порядок оплаты

  - Вид оплаты – постоплата 45 дней, авансы не предусмотрены. В случае отсутствия возможности выполнения работ по постоплате необходимо прописать данный пункт в коммерческом предложении.

  - Работы, проведенные в аварийном порядке (по заявке) оплачиваются отдельно, по согласованной заранее смете, путем выставления счета заказчику в течении 45 дней с момента подписания АВР

- Требования к подрядной организации.

  - Подрядчик должен иметь все необходимые лицензии и разрешения на выполнение работ по ремонту,

техническому обслуживанию, ремонту и монтажу металлопластиковых стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций;

  - Подрядчик должен иметь необходимое количество сервисно-аварийных бригад, прошедших необходимое обучение, и имеющих необходимую квалификацию, для осуществления ремонта на 2 (двух) объектах Заказчика одновременно;

  - Подрядчик должен иметь собственный склад запасных частей и расходных материалов, для

осуществления оперативных (не более 8 часов) аварийных ремонтов металлопластиковых стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций;

  - Подрядчик обязан иметь диспетчерскую службу, осуществляющую прием аварийных заявок

без обеда и выходных дней;

  - Подрядчик, выполняя ремонт металлопластиковых стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций по заявке, гарантирует его работоспособность,

по паспорту или регламенту завода изготовителя, при условии соблюдения правил эксплуатации.

  - Подрядчик обязан производить ремонт вышедшего из строя металлопластиковых стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций (по предварительному

согласованию с Заказчиком);

  - Составлять сервисный акт (форма акта согласовывается до заключения договора), с перечнем

дефектов, необходимых к выполнению работ и запасных частей;

  - Подрядчик обязуется иметь в наличии (часто используемые) запасные части и материалы, необходимые для ремонта, согласно перечню (Приложение №2);

  - Специалисты Подрядчика должны быть аттестованы и снабжены всем необходимым инструментом, приборами;

  - Подрядчик обязуется устанавливать только сертифицированные и рекомендованные запасные части;

  - Подрядчик несет полную ответственность за выполненные работы и установленные запасные части;

  - Подрядчик обязуется обеспечить непрерывный мониторинг заявок, поступающих от Заказчика;

7.14    Гарантийный срок на ремонтные комплектующие установлен заводом-изготовителем.

7.15    Гарантийный срок качества выполненной работы составляет 3 месяца.

- Обязанности и права Заказчика.

Заказчик обязан:

  - Предоставить свободный доступ Подрядчику для выполнения работ по ремонту металлопластиковых стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций;

  - Вести журнал учета и посещений объекта специалистами обслуживающей организации;

  - Осуществлять оплату в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Актов выполненных работ.

Права Заказчика:

  - Заказчик имеет право остановить работы по ремонту металлопластиковых стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций при наличии признаков состояния алкогольного, токсического или наркотического опьянения у специалистов подрядной организации;

  - Заказчик имеет право остановить работы по ремонту металлопластиковых стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций в случае, если указанные работы выполняются с нарушением действующих требований в области пожарной и (или) промышленной безопасности, электробезопасности, либо при выполнении указанных работ создается угроза порчи элементов здания, товарно-материальных ценностей, жизни и здоровью людей;

  - Заказчик имеет право контролировать ход работ, а также количество используемых запасных частей и расходных материалов, без вмешательства в процесс ремонта металлопластиковых стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций.

- Требования к оформлению коммерческого предложения.

  - КП должно быть представлено на фирменном бланке с подписью, печатью организации.

  - Для сравнения коммерческих предложений, в предоставляемом КП отразить стоимости основных – укрупненных позиций работ по таблице строго в соответствии с приложением №2, настоящего ТЗ. Указать стоимость всех материалов и работ (с рублёвой стоимостью с обязательным уточнением налогообложения - наличия НДС (с; без; не облагается)).

9.3 Заявки принимаются: путем подачи документов на соответствующую процедуру через электронную площадку «B2B».

- Дополнительные требования Заказчика:

  - Обеспечение соответствия нормам и правилам в отношении защиты окружающей среды, предусмотренных Законодательством РФ.

  - Заключение Договора по типовой форме ТС «Монетка».

  - Стоимость предоставляемых услуг включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по договору.

  - Для оформления пропусков, до начала оказания услуг, а также в дальнейшем, в случае привлечения к оказанию услуг новых сотрудников, предоставить их паспортные данные

  - Предоставить Заказчику сведения обо всех привлекаемых для выполнения работ по оказанию услуг иностранных гражданах (с предоставлением заверенных копий всех разрешающих документов на каждого иностранного сотрудника).

  - Исполнитель несёт ответственность за привлечение к оказанию услуг персонала, не имеющего гражданства РФ, либо персонала из числа иностранных граждан, не имеющего разрешения на работу в РФ.

  - Исполнитель несёт ответственность за соблюдение своими сотрудниками при оказании услуг требований техники безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка и «Инструкции о пропускном режиме на объектах ТС «Монетка»

  - При оказании услуг на Объекте Заказчика сотрудники исполнителя должны быть одеты в спецодежду.

  - Исполнитель должен иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее двух лет.

Приложение №1 к Техническому заданию на ремонт/замену стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций в  магазинах ТС «Монетка» по РБ

| № | Адреса ТТ | № | Адреса ТТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхние Татышлы, Ленина, 68 | 55 | Месягутово, Коммунистическая, 44 |
| 2 | Дюртюли, Ленина, 14 | 56 | Большеустьикинское, Советская, 27 Верхние Киги, ул. Ленина, 112 |
| 3 | Дюртюли, Ленина, 40 | 57 | Верхние Киги, ул. Ленина, 112 |
| 4 | Дюртюли, Горшкова, 23 | 58 | Сим, Кирова, 26/а Новобелокотай, Советская, 125 |
| 5 | Нефтекамск, К.Маркса, 10 | 59 | Новобелокотай, Советская, 125 |
| 6 | Нефтекамск, Ленина, 11 | 60 | Аша, 40 лет Победы, 2. Аша, Мира,2 |
| 7 | Янаул, Азина, 22 | 61 | Аша, Мира,2 Межгорье, Советская, 13/1 Межгорье, Советская, 13/1 |
| 8 | Янаул, Победы, 80 | 62 | Межгорье, Советская, 13/1 Межгорье, 40 лет Победы, 56 Межгорье, 40 лет Победы, 56 Межгорье, 40 лет Победы, 56 |
| 9 | Агидель, Молодежная, 1 | 63 | Межгорье, 40 лет Победы, 56 |
| 10 | Николо-Березовка, Дорожная, 29 | 64 | Межгорье, Кооперативная, 9 |
| 11 | Нефтекамск, Строителей, 75 | 65 | Межгорье, Татлинская, 1 |
| 12 | Нефтекамск, Юбилейная, 13 | 66 | Кармаскалы, Султан-Галиева, 37 |
| 13 | Нефтекамск, Ленина 35 | 67 | Архангельское, Сазонова, 23 |
| 14 | Нефтекамск, Ленина 42 | 68 | Улукуллево, ул.К.Маркса 86/1 |
| 15 | Нефтекамск, Пр. Комсомольский, 33 | 69 | Уфа, Ахметова, 316/2 |
| 16 | Энергетиков, Высоковольтная, 9 | 70 | Уфа, Российская 24 |
| 17 | Бирск, Интернациональная, 157б | 71 | Уфа, Российская, 159 |
| 18 | Бирск, Корочкина, 2а | 72 | Уфа, Российская, 167/1 |
| 19 | Бирск, Интернациональная, 23 | 73 | Уфа, Проспект Октября, 59 |
| 20 | Бирск, Луговая, 28в | 74 | Уфа, Первомайская, 54 |
| 21 | Мишкино, Ленина,94 | 75 | Уфа, Рыльского, 14 |
| 22 | Старобалтачево, Советская 18 | 76 | Уфа, Нежинская. 2 |
| 23 | Верхнеяркеево, Коммунистическая, 38 Верхнеяркеево, Коммунистическая, 38 | 77 | Уфа, Академика, Королева 19/1 |
| 24 | Чекмагуш, Мира, 29 Чекмагуш, Мира, 29 | 78 | Уфа, Первомайская, 46 |
| 25 | Нижнетроицкий, Ленина, 56а | 79 | Уфа, 8 Марта, 19 |
| 26 | Октябрьский, 34 микрорайон, 5б | 80 | Уфа, Бакалинская, 66б |
| 27 | Октябрьский, Садовое кольцо, 79 | 81 | Уфа, Испытателей, 2/1 |
| 28 | Октябрьский, Герцена, 20а | 82 | Уфа, Рабкоров,20 |
| 29 | Серафимовский, Девонская, 29 | 83 | Уфа, Мира, 14 |
| 30 | Приютово, Ленина, 16 | 84 | Уфа, Р.Зорге, 37 |
| 31 | Туймазы, Островского, 2 | 85 | Уфа, Энтузиастов, 1в |
| 32 | Белебей, Интернациональная, 77 | 86 | Уфа, С. Перовской, 46 |
| 33 | Белебей, Пионерская, 67 | 87 | Уфа, Бр. Кадомцевых, 12/3 |
| 34 | Белебей, Войкова, 115 | 88 | Уфа, Кирова, 44 |
| 35 | Белебей, Революционеров, 28 | 89 | с.Акбердино Юбилейная 2д |
| 36 | Киргиз-Мия Иглино, Ленина 5. ки, ул. Губайдуллина, 112 | 90 | Уфа, Цюрупы 140 |
| 37 | Бижбуляк, ул. Центральная, 74а | 91 | Уфа, Кирова, 39 |
| 38 | Давлеканово, Комсомольская 51 | 92 | Уфа, Комсомольская, 23 |
| 39 | Давлеканово, Гафури 3 | 93 | Уфа, Интернациональная, 131 |
| 40 | Чишмы, Строительная 9 | 94 | Уфа, Революционная, 88 |
| 41 | Раевский, Гагарина, 29б | 95 | Уфа, Гагарина, 29-1 |
| 42 | Чишмы, Дружбы, 6 | 96 | Уфа, Гагарина, 48 |
| 43 | Чишмы, Чапаева,1 | 97 | Уфа, Гагарина, 74-3 |
| 44 | Авдон, 60 лет СССР,6 | 98 | Уфа, Гагарина, 11 |
| 45 | Уфа, Героев Труда, 7/3 | 99 | Уфа, Гагарина, 10/2 |
| 46 | Уфа, Ухтомского,11 | 100 | Уфа, Баязита Бикбая, 10 |
| 47 | Уфа, Ухтомского 28 | 101 | Уфа, Набережная 23 |
| 48 | Уфа, Правды, 15 | 102 | Уфа, Мингажева, 121 |
| 49 | Уфа, Столярова, 6 | 103 | Уфа, Гафури,4 |
| 50 | Кушнаренково, Большевистская 36А/2 | 104 | Уфа, Ш.Руставелли 17 |
| 51 | Иглино, Ленина 5. | 105 | Уфа Пр.Октября 81/2 |
| 52 | Благовещенск, Седова, 114б | 106 | Уфа Злобина 4 |
| 53 | Уфа, Гвардейская, 55а | 107 | Мелеуз, Ленина, 120 |
| 54 | Уфа, Гвардейская, 64 | 108 | Мелеуз, Колхозная, 8а |
| 109 | Уфа, Зеленая, 1/2 | 140 | Мелеуз, Октябрьская, 3а |
| 110 | Уфа, Фронтовых бригад, 10 | 141 | Салават, Уфимская, 28 |
| 111 | Уфа, Тухвата Янаби 22 | 142 | Кумертау, Машиностроителей, 5 |
| 112 | Уфа, Ферина, 20 | 143 | Кумертау, Пушкина, 1 |
| 113 | Уфа, Баландина, 2 | 144 | Ермолаево, Мира, 9 |
| 114 | Уфа, Вологодская, 107 | 145 | Салават, С.Юлаева,2 |
| 115 | Салават, Губайдулина, 5 | 146 | Стерлитамак, Гранитная 4 |
| 116 | Салават, Бульвар Космонавтов,36 | 147 | Стерлитамак, Худайбердина 71 |
| 117 | Мраково, З.Биишевой 94В | 148 | Стерлитамак, Проспект Ленина 28 |
| 118 | Ишимбай, Губкина. 48 | 149 | Стерлитамак, Проспект Ленина 45 |
| 119 | Ишимбай, Молодежная, 8/1 | 150 | Стерлитамак, Проспект Октября 8 |
| 120 | Стерлитамак, Ленина, 71 | 151 | Стерлитамак, Ленина 16 |
| 121 | Стерлитамак, Худайбердина, 122а | 152 | Стерлитамак, Вокзальная 26 |
| 122 | Стерлитамак, Карла Либкнехта,37 | 153 | Стерлитамак Курчатова 44 |
| 123 | Стерлитамак, Cуханова, 28 | 154 | Стерлитамак В.Интернационалистов 24 |
| 124 | Стерлитамак, Мира, 55 | 155 | Салават, Калинина, 40 |
| 125 | Стерлитамак, Коммунистическая,83 | 156 | Салават, Октябрьская, 17а |
| 126 | Стерлитамак, Коммунистическая,64 | 157 | Салават, Островского, 69а |
| 127 | Стерлитамак, Коммунистическая,43 | 158 | Салават, Бульвар Юлаева 50 |
| 128 | Стерлитамак, Коммунистическая,96 | 159 | Салават, Бульвар Юлаева 26а |
| 129 | Стерлитамак, Коммунистическая,13 | 160 | Салават, Салавата Юлаева, 29 |
| 130 | Стерлитамак, Пр. Октября, 39 | 161 | Салават, Салавата Юлаева, 51 |
| 131 | Стерлитамак, Строителей, 65 | 162 | Салават, Б. Космонавтов, 13 |
| 132 | Мариинский, Хвойная, 2 | 163 | Салават, Бекетова, 4 |
| 133 | Красноусольский, ул. Октябрьская, 7 | 164 | Салават, Ленина, 17 |
| 134 | Стерлитамак, Худайбердина, 131 | 165 | Салават, Калинина, 19 |
| 135 | Стерлитамак, Клары Цеткин, 14 | 166 | Салават, Губкина,13 |
| 136 | Стерлитамак, Дружбы, 31 | 167 | Салават, Ленина, 42 |
| 137 | Стерлитамак, Суханова, 6 | 168 | Стерлибашево, Ленина, 97 |
| 138 | Стерлитамак, Ильича, 68 | 169 | Салават Губкина 10а |
| 139 | Стерлитамак, Худайбердина, 146 | 170 | Зубово, Бориса Перина 1 |

Приложение №2 к Техническому заданию на ремонт/замену стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций в магазинах ТС «Монетка» по РБ

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм | Цена без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж подоконника ПВХ | м2 |  |
| 2 | Монтаж подоконника ПВХ | м2 |  |
| 3 | Замеры (диагностика) | услуга |  |
| 4 | Замена стекла 3-8 мм | м2 |  |
| 5 | Замена стеклопакета 24мм | м2 |  |
| 6 | Замена стеклопакета 32мм стекло 6мм | м2 |  |
| 7 | Замена монолитного поликарбоната 4 мм | м2 |  |
| 8 | Замена сэндвич панели 24 мм | м2 |  |
| 9 | Замена алюм. штапика | п/м |  |
| 10 | Замена пластикового штапика | п/м |  |
| 11 | Замена петель на пластиковой двери | шт |  |
| 12 | Замена петель на алюминиевой двери | шт |  |
| 13 | Регулировка зазоров | услуга |  |
| 14 | Замена резинового уплотнителя | п/м |  |
| 15 | Замена оконного блока 2100*1450 | шт |  |
| 16 | Замена оконного блока 1500*1450 | шт |  |
| 17 | Замена нашельника | п/м |  |
| 18 | Установка бронепленки | м2 |  |
| 19 | Замена прижимного элемента с крышкой | п/м |  |
| 20 | Замена створки двери алюм/пластик | м2 |  |
| 21 | Установка дверного блока алюм/пластик с установкой импоста | м2 |  |
| 22 | Установка дверного доводчика | шт |  |
| 23 | Демонтаж витражей, окон, и др. конструкций | м2 |  |
| 24 | Стекло 3мм | м2 |  |
| 25 | Стекло 4 мм | м2 |  |
| 26 | Стекло 6 мм | м2 |  |
| 27 | Стекло 8 мм | м2 |  |
| 28 | Стеклопакет 24 мм | м2 |  |
| 29 | Стеклопакет 24 мм защита А1 | м2 |  |
| 30 | Стеклопакет 32 мм | м2 |  |
| 31 | Стеклопакет 32 мм защита А1 | м2 |  |
| Перечень материалов и запасных частей |  |  |  |
| 1 | Бронепленка класс А1 | м2 |  |
| 2 | Ручка Скоба R300 ral 2000; 9010; 5005 | шт |  |
| 3 | Ручка Скоба R350 ral 2000; 9010; 5005 | шт |  |
| 4 | Ручка Скоба R400 ral 2000; 9010; 5005 | шт |  |
| 5 | Сандвич панель 24 мм | м2 |  |
| 6 | Монолитный поликарбонат 4 мм | м2 |  |
| 7 | Замок для ал. дверей Kale или аналог | шт |  |
| 8 | Замок для ППД ЗВ 2000 | шт |  |
| 9 | Ручка ППД РН008 | шт |  |
| 10 | Штапик для пластиковой двери | м/п |  |
| 11 | Штапик для алюм. двери глубина 40мм ral 2000; 9010; 5005 | шт. |  |
| 12 | Петля дверная для пластиковой двери | шт |  |
| 13 | Петля дверная для алюминиевой двери ral 2000; 9010; 5005 | шт |  |
| 14 | Резиновый уплотнитель | м/п |  |
| 15 | Оцинковка крашенная (для защиты сэндвич панелей) ral 2000; 9010; 5005 | м2 |  |
| 16 | Оконный блок 2100*1450 3х сек, 1 откр. створка | шт |  |
| 17 | Оконный блок 1450*1450 2х секционный 1 откр створка | шт. |  |
| 18 | Шпингалет (для глухой створки верх низ) | шт. |  |
| 19 | Сердцевина замка 70 мм | шт. |  |
| 20 | Сердцевина замка 80 мм | шт. |  |
| 21 | Сердцевина замка 120 мм | шт. |  |
| 22 | Нащельник (Щетка внизу на дверях) | п/м |  |
| 23 | Прижимной элемент с крышкой (на витражах) ral 2000; 9010; 5005 | п/м |  |
| 24 | Подоконник оцинкованный 150 мм | п/м |  |
| 25 | Подоконник пластиковый 250 мм | п/м |  |
| 26 | Упор дверной | шт. |  |
| 27 | Монолитный поликарбонат 4мм | м2 |  |
| 28 | Дверной блок тепл. алюм. 70мм ral 2000; 9010; 5005 2х полая с импостом | м2 |  |
| 29 | Дверной блок алюм. 50 мм ral 2000; 9010; 5005 2х полая с импостом | м2 |  |
| 30 | Алюминиевые конструкции теплый аллюм. 70 мм ral 2000; 9010; 5005 | м2 |  |
| 31 | Алюминиевые конструкции аллюм. 50 мм ral 2000; 9010; 5005 | м2 |  |
| 32 | Пластиковые конструкции 50 мм | м2 |  |
| 33 | Дверной доводчик Dorma TS 77 EN 4 | шт |  |
| Транспортные расходы, доп. работы |  |  |  |
| 1 | Транспортные расходы «Газель» грузовая до 2тн. | 1 км. / руб. |  |
| 2 | Самопогрузчик | Маш/час |  |
| 3 | КАМАЗ 7 м3 | Маш/час |  |
| 4 | Вывоз мусора | м3 |  |
| 5 | Отбойный молоток 30-60Дж | Маш/час |  |
| 6 | Автовышка | Маш/час |  |

Приложение №3 к Техническому заданию на ремонт/замену стеклопакетов, ПВХ и алюминиевых конструкций в магазинах ТС «Монетка» по РБ

РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ПРОВОДИМЫЕ, ПРИ КАЖДОМ РЕМОНТЕ ОБОРУДОВНИЯ

- Провести замеры габарита устанавливаемой конструкции.

- Произвести демонтаж заменяемых окон и дверных блоков.

- Провести подготовку стенового проема (светового, дверного)

- Перед монтажом оконных (дверных) блоков поверхности проемов должны быть очищены от наледи, мусора и просушены.

- При ремонте или замене оконных (дверных) блоков и алюминиевых конструкций в эксплуатируемых помещениях демонтаж должен осуществляться способами, обеспечивающими максимальную сохранность поверхностей внутренних и наружных откосов, а также поверхности стены.

- Заменяемые стеклопакеты должны соответствовать толщине оконной рамы, двери входной группы

- Оконного блок устанавливается по отвесу

- Крепление рамы оконного/дверного блока к стене производится посредством анкерных болтов

- Периметр оконного/дверного блока и стены обеспечить швом гидро и пароизоляции, заполнить швы монтажной пеной.

- Отрегулировать зазоры.